## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 18602.44
1.1 | IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 2875.5
1.1.1 | 17.030.002 (E) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SIURB | M2 | 6 | 383.4 | 95.85 | 479.25 | 2875.5
1.2 | CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 15726.94
1.2.1 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | SP OBRAS | UNMES | 4 | 868.66 | 217.17 | 1085.83 | 4343.32
1.2.2 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | SP OBRAS | UNMES | 4 | 1065.32 | 266.33 | 1331.65 | 5326.6
1.2.3 | 16.06.052 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | SP EDUCAÇÃO | M2 | 64 | 53.1 | 13.28 | 66.38 | 4248.32
1.2.4 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 600 | 1.93 | 0.48 | 2.41 | 1446
1.2.5 | 00002745 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | SINAPI | M | 90 | 3.22 | 0.81 | 4.03 | 362.7
2 | RUA VEREADOR ANTONIO MORELATO | [7 empty] | 454254.9
2.1 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 74550.75
2.1.1 | 05.004.000 (I) | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | SIURB | M2 | 976.5 | 20.74 | 5.19 | 25.93 | 25320.65
2.1.2 | 05.003.000 (I) | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | SIURB | M2 | 151.5 | 25.32 | 6.33 | 31.65 | 4794.98
2.1.3 | 17.050.045 (E) | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | SIURB | M | 310 | 8.23 | 2.06 | 10.29 | 3189.9
2.1.4 | 16.50.015 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA | SP EDUCAÇÃO | M3 | 31.39 | 127.45 | 31.86 | 159.31 | 5000.74
2.1.5 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 174.42 | 9.44 | 2.36 | 11.8 | 2058.16
2.1.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 3488.4 | 2.99 | 0.75 | 3.74 | 13046.62
2.1.7 | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | SP OBRAS | T | 436.05 | 38.78 | 9.7 | 48.48 | 21139.7
2.2 | RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA | [7 empty] | 327304.16
2.2.1 | 05.010.000 (I) | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | SIURB | M2 | 273.42 | 29.67 | 7.42 | 37.09 | 10141.15
2.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 355.45 | 8.85 | 2.21 | 11.06 | 3931.28
2.2.3 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 7109 | 3.77 | 0.94 | 4.71 | 33483.39
2.2.4 | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | SP OBRAS | T | 533.18 | 38.78 | 9.7 | 48.48 | 25848.57
2.2.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 310 | 43.89 | 10.97 | 54.86 | 17006.6
2.2.6 | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | SINAPI | M | 310 | 6.76 | 1.69 | 8.45 | 2619.5
2.2.7 | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | SP OBRAS | M3 | 22.13 | 823.21 | 205.8 | 1029.01 | 22771.99
2.2.8 | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 12 | 22.99 | 5.75 | 28.74 | 344.88
2.2.9 | 4816016 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | SICRO NOVO | M³ | 97.65 | 39.49 | 9.87 | 49.36 | 4820
2.2.10 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1953 | 3.77 | 0.94 | 4.71 | 9198.63
2.2.11 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | SP OBRAS | M3 | 156.2 | 245.26 | 61.32 | 306.58 | 47887.8
2.2.12 | 05.026.000 (I) | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 976.5 | 7.59 | 1.9 | 9.49 | 9266.99
2.2.13 | 05.025.001 (I) | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 39.06 | 987.77 | 246.94 | 1234.71 | 48227.77
2.2.14 | 05.079.001 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 39.06 | 20.54 | 5.14 | 25.68 | 1003.06
2.2.15 | 05.079.007 (I) | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 781.2 | 2.98 | 0.75 | 3.73 | 2913.88
2.2.16 | 05.026.000 (I) | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 976.5 | 7.59 | 1.9 | 9.49 | 9266.99
2.2.17 | 05.028.000 (I) | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 39.06 | 1383.99 | 346 | 1729.99 | 67573.41
2.2.18 | 05.078.001 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 39.06 | 20.54 | 5.14 | 25.68 | 1003.06
2.2.19 | 05.078.007 (I) | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 781.2 | 2.98 | 0.75 | 3.73 | 2913.88
2.2.20 | 06.021.000 (I) | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | SIURB | UN | 3 | 164.41 | 41.1 | 205.51 | 616.53
2.2.21 | 70.01.030 | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO | SP OBRAS | M2 | 23.31 | 221.87 | 55.47 | 277.34 | 6464.8
2.3 | PASSEIO | [7 empty] | 21699.26
2.3.1 | 01.004.015 (E) | HD.23 - LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 14.65 | 205.22 | 51.31 | 256.53 | 3758.16
2.3.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 209.25 | 68.59 | 17.15 | 85.74 | 17941.1
2.4 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 20146.72
2.4.1 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 4 | 82.5 | 20.63 | 103.13 | 412.52
2.4.2 | 00034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI | M2 | 1.97 | 577.5 | 144.38 | 721.88 | 1422.1
2.4.3 | 00005050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | SINAPI | UN | 9 | 414.36 | 103.59 | 517.95 | 4661.55
2.4.4 | 13.002.047 (E) | DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | SIURB | M2 | 5.76 | 160.31 | 40.08 | 200.39 | 1154.25
2.4.5 | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | SP EDUCAÇÃO | UN | 2 | 332.45 | 83.11 | 415.56 | 831.12
2.4.6 | 70.02.014 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | SP OBRAS | M2 | 126.11 | 74 | 18.5 | 92.5 | 11665.18
2.5 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 10554.01
2.5.1 | 17.004.001 (E) | LIMPEZA GERAL DA OBRA | SIURB | M2 | 683.55 | 12.35 | 3.09 | 15.44 | 10554.01
3 | RUA VEREADOR CARLOS NUNES DOS SANTOS | [7 empty] | 379410.74
3.1 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 68160.02
3.1.1 | 05.004.000 (I) | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | SIURB | M2 | 781 | 20.74 | 5.19 | 25.93 | 20251.33
3.1.2 | 05.003.000 (I) | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | SIURB | M2 | 145.5 | 25.32 | 6.33 | 31.65 | 4605.08
3.1.3 | 17.050.045 (E) | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | SIURB | M | 290 | 8.23 | 2.06 | 10.29 | 2984.1
3.1.4 | 16.50.015 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA | SP EDUCAÇÃO | M3 | 44.96 | 127.45 | 31.86 | 159.31 | 7162.58
3.1.5 | 03.16.011 | REMOÇÃO DE TACHA/TACHÕES | SP OBRAS | UN | 30 | 11.54 | 2.89 | 14.43 | 432.9
3.1.6 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 175.06 | 9.44 | 2.36 | 11.8 | 2065.71
3.1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 3128.4 | 2.99 | 0.75 | 3.74 | 11700.22
3.1.8 | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | SP OBRAS | T | 391.05 | 38.78 | 9.7 | 48.48 | 18958.1
3.2 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | [7 empty] | 209784.64
3.2.1 | 05.011.000 (I) | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | SIURB | M2 | 117.15 | 22.86 | 5.72 | 28.58 | 3348.15
3.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 152.3 | 8.85 | 2.21 | 11.06 | 1684.44
3.2.3 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 3046 | 3.77 | 0.94 | 4.71 | 14346.66
3.2.4 | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | SP OBRAS | T | 228.45 | 38.78 | 9.7 | 48.48 | 11075.26
3.2.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 290 | 43.89 | 10.97 | 54.86 | 15909.4
3.2.6 | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | SINAPI | M | 290 | 6.76 | 1.69 | 8.45 | 2450.5
3.2.7 | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | SP OBRAS | M3 | 22.58 | 823.21 | 205.8 | 1029.01 | 23235.05
3.2.8 | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 15 | 22.99 | 5.75 | 28.74 | 431.1
3.2.9 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | SP OBRAS | M3 | 110.98 | 245.26 | 61.32 | 306.58 | 34024.25
3.2.10 | 05.026.000 (I) | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 781 | 7.59 | 1.9 | 9.49 | 7411.69
3.2.11 | 05.025.001 (I) | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 23.43 | 987.77 | 246.94 | 1234.71 | 28929.26
3.2.12 | 05.079.001 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 23.43 | 20.54 | 5.14 | 25.68 | 601.68
3.2.13 | 05.079.007 (I) | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 468.6 | 2.98 | 0.75 | 3.73 | 1747.88
3.2.14 | 05.026.000 (I) | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 781 | 7.59 | 1.9 | 9.49 | 7411.69
3.2.15 | 05.028.000 (I) | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 31.24 | 1383.99 | 346 | 1729.99 | 54044.89
3.2.16 | 05.078.001 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 31.24 | 20.54 | 5.14 | 25.68 | 802.24
3.2.17 | 05.078.007 (I) | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 624.8 | 2.98 | 0.75 | 3.73 | 2330.5
3.3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [7 empty] | 30689.7
3.3.1 | 4915662 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | SICRO NOVO | M³ | 9.94 | 86.5 | 21.63 | 108.13 | 1074.81
3.3.2 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 9.94 | 8.52 | 2.13 | 10.65 | 105.86
3.3.3 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 198.8 | 3.77 | 0.94 | 4.71 | 936.35
3.3.4 | 10.017.000 (I) | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | SIURB | M2 | 248.5 | 0.38 | 0.1 | 0.48 | 119.28
3.3.5 | 05.026.000 (I) | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 248.5 | 7.59 | 1.9 | 9.49 | 2358.27
3.3.6 | 05.028.000 (I) | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 9.94 | 1383.99 | 346 | 1729.99 | 17196.1
3.3.7 | 05.078.001 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 9.94 | 20.54 | 5.14 | 25.68 | 255.26
3.3.8 | 05.078.007 (I) | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 198.8 | 2.98 | 0.75 | 3.73 | 741.52
3.3.9 | 06.021.000 (I) | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | SIURB | UN | 3 | 164.41 | 41.1 | 205.51 | 616.53
3.3.10 | 70.01.030 | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO | SP OBRAS | M2 | 26.27 | 221.87 | 55.47 | 277.34 | 7285.72
3.4 | PASSEIO | [7 empty] | 44306.92
3.4.1 | 01.004.015 (E) | HD.23 - LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 22.48 | 205.22 | 51.31 | 256.53 | 5766.79
3.4.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 449.5 | 68.59 | 17.15 | 85.74 | 38540.13
3.5 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 16137.32
3.5.1 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 82.5 | 20.63 | 103.13 | 103.13
3.5.2 | 00034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI | M2 | 1.4 | 577.5 | 144.38 | 721.88 | 1010.63
3.5.3 | 00005050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | SINAPI | UN | 6 | 414.36 | 103.59 | 517.95 | 3107.7
3.5.4 | 13.002.047 (E) | DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | SIURB | M2 | 5.76 | 160.31 | 40.08 | 200.39 | 1154.25
3.5.5 | 70.02.014 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | SP OBRAS | M2 | 64.85 | 74 | 18.5 | 92.5 | 5998.63
3.5.6 | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | SP EDUCAÇÃO | UN | 3 | 332.45 | 83.11 | 415.56 | 1246.68
3.5.7 | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SICRO NOVO | UN | 30 | 93.77 | 23.44 | 117.21 | 3516.3
3.6 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 10332.14
3.6.1 | 17.004.001 (E) | LIMPEZA GERAL DA OBRA | SIURB | M2 | 669.18 | 12.35 | 3.09 | 15.44 | 10332.14
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 170480.7
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 681787.38
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 852268.08
THAINARA DE ALMEIDA VETTORI Arquiteta e Urbanista/Corresponsável Técnica CAU: A194127 - 5 RRT nº SI14420724I00CT00 1 IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA Arquiteta e Urbanista/Responsável Técnica CAU: A274541 - 0 RRT nº SI13804620I00CT00 1