## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | AVENIDA SANDRA - TRECHO 1 | [7 empty] | 512897
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2922.24
1.1.1 | 17.30.02 (E) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SIURB | M2 | 6 | 389.63 | 97.41 | 487.04 | 2922.24
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 14206.56
1.2.1 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | SP OBRAS | UNMES | 4 | 853.92 | 213.48 | 1067.4 | 4269.6
1.2.2 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | SP OBRAS | UNMES | 4 | 1092.87 | 273.22 | 1366.09 | 5464.36
1.2.3 | 16.06.052 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | SP EDUCAÇÃO | M2 | 60 | 52.97 | 13.24 | 66.21 | 3972.6
1.2.4 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 200 | 2 | 0.5 | 2.5 | 500
1.3 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [7 empty] | 16718.84
1.3.1 | 05.05.00 (I) | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | SIURB | M2 | 80 | 4.53 | 1.13 | 5.66 | 452.8
1.3.2 | 13.50.01 (E) | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SIURB | M3 | 6.85 | 300.45 | 75.11 | 375.56 | 2572.59
1.3.3 | 06.01.00 (I) | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM | SIURB | M | 25 | 108.67 | 27.17 | 135.84 | 3396
1.3.4 | 05.06.00 (I) | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) | SIURB | M3 | 10 | 205.01 | 51.25 | 256.26 | 2562.6
1.3.5 | 01.01.07 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | SIURB | M3 | 48.53 | 107.85 | 26.96 | 134.81 | 6542.33
1.3.6 | 01.03.03 (E) | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | SIURB | M3 | 37.75 | 25.27 | 6.32 | 31.59 | 1192.52
1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM | [7 empty] | 6975.54
1.4.1 | 06.23.02 (I) | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | SIURB | UN | 1 | 991.38 | 247.85 | 1239.23 | 1239.23
1.4.2 | 04.11.00 (I) | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 | SIURB | M3 | 5.49 | 13.07 | 3.27 | 16.34 | 89.71
1.4.3 | 02.02.15 (E) | LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 1.15 | 200.15 | 50.04 | 250.19 | 287.72
1.4.4 | 06.22.03 (I) | BOCA DE LOBO SIMPLES | SIURB | UN | 2 | 2143.55 | 535.89 | 2679.44 | 5358.88
1.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [7 empty] | 462136.72
1.5.1 | 05.11.00 (I) | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | SIURB | M2 | 1475.5 | 21.69 | 5.42 | 27.11 | 40000.81
1.5.2 | 04.14.00 (I) | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | SIURB | M3 | 479.54 | 14.22 | 3.56 | 17.78 | 8526.22
1.5.3 | 01.03.10 (E) | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | SIURB | M3XKM | 4795.4 | 2.67 | 0.67 | 3.34 | 16016.64
1.5.4 | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | SP OBRAS | M3 | 479.54 | 29.4 | 7.35 | 36.75 | 17623.1
1.5.5 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1475.5 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 236.08
1.5.6 | 05.14.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | SIURB | M | 467 | 48.44 | 12.11 | 60.55 | 28276.85
1.5.7 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 467 | 70.37 | 17.59 | 87.96 | 41077.32
1.5.8 | 05.19.02 (I) | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | SIURB | M3 | 1.35 | 579.32 | 144.83 | 724.15 | 977.6
1.5.9 | 02.04.09 (E) | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | SIURB | KG | 27.99 | 11.11 | 2.78 | 13.89 | 388.78
1.5.10 | 01.04.15 (E) | LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 14.69 | 200.15 | 50.04 | 250.19 | 3675.29
1.5.11 | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | SP OBRAS | M3 | 239.85 | 231.54 | 57.89 | 289.43 | 69419.79
1.5.12 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | SP OBRAS | M3 | 147.55 | 244.09 | 61.02 | 305.11 | 45018.98
1.5.13 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 254.54 | 9 | 2.25 | 11.25 | 2863.58
1.5.14 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2545.4 | 3.83 | 0.96 | 4.79 | 12192.47
1.5.15 | 05.27.00 (I) | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | SIURB | M2 | 1475.5 | 13.61 | 3.4 | 17.01 | 25098.26
1.5.16 | 05.26.00 (I) | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 1475.5 | 6.9 | 1.73 | 8.63 | 12733.57
1.5.17 | 05.28.00 (I) | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | SIURB | M3 | 73.78 | 1372.62 | 343.16 | 1715.78 | 126590.25
1.5.18 | 05.78.01 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 73.78 | 18.92 | 4.73 | 23.65 | 1744.9
1.5.19 | 05.78.07 (I) | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | SIURB | M3XKM | 2213.4 | 3.35 | 0.84 | 4.19 | 9274.15
1.5.20 | 06.21.00 (I) | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | SIURB | UN | 2 | 160.83 | 40.21 | 201.04 | 402.08
1.6 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 7658.93
1.6.1 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 82.5 | 20.63 | 103.13 | 206.26
1.6.2 | 00034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI | M2 | 0.41 | 577.5 | 144.38 | 721.88 | 295.97
1.6.3 | 00005050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | SINAPI | UN | 8 | 481.69 | 120.42 | 602.11 | 4816.88
1.6.4 | 00000397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 4 | 6.26 | 1.57 | 7.83 | 31.32
1.6.5 | 70.02.022 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | SP OBRAS | M2 | 25 | 38.99 | 9.75 | 48.74 | 1218.5
1.6.6 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 500 | 1.74 | 0.44 | 2.18 | 1090
1.7 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 2278.17
1.7.1 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SP OBRAS | M2 | 147.55 | 12.35 | 3.09 | 15.44 | 2278.17
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 102599.73
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 410297.27
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 512897
KÉZYA DE SOUZA GOMES Engenheira Civil / Responsável Técnico CREA: 5069846797-SP ART: 2620240313408 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32