## orcamento
1.1. 09.01.59 (E) ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
59005 | ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP | SIURB | Un | 1 | 23.42 | 23.42
17715 | ARAME GALVANIZADO N. 14 | SIURB | Kg | 0.2 | 20.51 | 4.1
59010 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS | SIURB | Un | 1 | 44.83 | 44.83
54028 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM | SIURB | M | 0.2 | 128.72 | 25.74
59020 | BLOCO DE LIGAÇÃO EXT.BLE-2 (CAIXA) C/KIT DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP | SIURB | Un | 1 | 8.85 | 8.85
58412 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4" | SIURB | Un | 4 | 0.96 | 3.84
58420 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4" | SIURB | Un | 6 | 14.94 | 89.64
52812 | CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL | SIURB | M | 30 | 89.93 | 2697.9
52849 | CABO DE COBRE NU - 50,00MM2 | SIURB | M | 4 | 37.3 | 149.2
57214 | CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA | SIURB | Un | 1 | 60.32 | 60.32
50826 | CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM | SIURB | Un | 1 | 1650.64 | 1650.64
50827 | CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM | SIURB | Un | 1 | 614.21 | 614.21
50830 | CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM | SIURB | Un | 1 | 77.43 | 77.43
53279 | CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS | SIURB | Un | 1 | 999.2 | 999.2
59021 | CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM | SIURB | Un | 6 | 58.25 | 349.5
58020 | CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD | SIURB | Un | 1 | 52.96 | 52.96
58035 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2 | SIURB | Un | 6 | 32.1 | 192.6
58033 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2 | SIURB | Un | 1 | 31.03 | 31.03
51678 | CURVA 135 AÇO GALV. - 4" | SIURB | Un | 1 | 315.44 | 315.44
51602 | CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4" | SIURB | Un | 2 | 7.6 | 15.2
51610 | CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4" | SIURB | Un | 2 | 206.47 | 412.94
52471 | CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4) | SIURB | Un | 3 | 5.81 | 17.43
61082 | DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU | SIURB | Un | 2 | 136.68 | 273.36
51641 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4" | SIURB | M | 9 | 23.15 | 208.35
51649 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4" | SIURB | M | 6 | 113.39 | 680.34
52431 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4" | SIURB | M | 3 | 6.01 | 18.03
59030 | FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA | SIURB | M | 7.04 | 0.49 | 3.44
57610 | HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M | SIURB | Un | 1 | 162.67 | 162.67
51651 | LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4" | SIURB | Un | 5 | 1.76 | 8.8
51659 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4" | SIURB | Un | 5 | 22.45 | 112.25
58602 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG | SIURB | Un | 1 | 563.15 | 563.15
54576 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL | SIURB | Un | 2 | 2.83 | 5.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9872.47
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 35 | 21.45 | 750.75
02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 35 | 28.48 | 996.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1747.55
|  |  |  | VALOR: |  | 11620.25
2.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.2388 | 275.88 | 65.88
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 65.88
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.014 | 6.85 | 0.09
00042249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 1 | 990.05 | 990.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 990.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 27.82 | 6.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 36.78 | 8.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.37
|  |  |  | VALOR: |  | 1071.39
2.2. 100621 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.18 | 275.88 | 49.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 49.65
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 9 | 29.93 | 269.37
00039746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | SINAPI | UN | 4 | 86.5 | 346
00003798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | SINAPI | UN | 2 | 93.74 | 187.48
00014163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UN | 1 | 2328.92 | 2328.92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3131.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.931 | 27.82 | 25.9
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.025 | 36.78 | 111.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 137.15
|  |  |  | VALOR: |  | 3318.57
2.3. 100622 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.111 | 275.88 | 30.62
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 30.62
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 9 | 29.93 | 269.37
00003798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | SINAPI | UN | 1 | 93.74 | 93.74
00005051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UN | 1 | 1980.72 | 1980.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2343.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.124 | 27.82 | 31.26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.653 | 36.78 | 134.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 165.61
|  |  |  | VALOR: |  | 2540.06
2.4. 09.03.018 Cabo flexivel de cobre 1,0 kv secao 6 mm2 (isolaçao nao halogenado) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4.31.58 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | SP Educação | M | 1.03 | 6.1 | 6.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.28
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | SP Educação | H | 0.1 | 15.3972 | 1.53
1.01.15 | ELETRICISTA | SP Educação | H | 0.1 | 18.7198 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.4
|  |  |  | VALOR: |  | 9.7
2.5. 09.83.51 (E) FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
59051 | RELÉ FOTOEL. FOTOCÉLULA SOLAR 1000W | SIURB | Un | 1 | 38.77 | 38.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.77
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 1.5 | 21.45 | 32.17
02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 1.5 | 28.48 | 42.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 74.89
|  |  |  | VALOR: |  | 113.67
3.1. 001 CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
001 | CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS |  | UN | 1 | 4982.54 | 4982.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4982.54
|  |  |  | VALOR: |  | 4982.54
Mairiporã, 16 de abril de 2024
Fim do documento
___________________________
MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32
__________________________
ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 5070554120
ART: 28027230231796745